Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych” realizowanego w ramach projektu pn. „Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego urządzenia, narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy powinno:

- być fabrycznie nowe i wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich;

- wykonane w ramach bezpiecznych technologii;

- spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia) oraz odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych;

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;

- posiadać deklarację CE;

- posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Poz. 1 Wilgotnościomierz

| Wilgotnościomierz | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Zakres pomiarowy | od 6°C do + 60°C |
| Zakres temperatury drewna | od -10°C do + 60°C |
| Dokładność pomiaru - w zakresie 6% - 12% - w zakresie 13% - 28,9% - w zakresie 28% - 60% | do 1° do 2° do 10° |
| Liczba gatunków | min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD o wysokim kontraście |
| Elektrody | standardowe śr. 3,5x12mm – 2 szt. + 2 sztuki zapasowe |
| Zasilanie | 1*12V (bateria 23A) |
| Trwałość baterii | min. 5000 pomiarów |
| Sygnał zużycia baterii | TAK |
| Funkcja automatycznego wyłączania | TAK |
| Akcesoria | komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL |
| Certyfikat wzorcowania | TAK |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 2 Termohigrometr cyfrowy

| Termohigrometr cyfrowy | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Wyświetlacz | LCD |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min. 3,5% |
| Dokładność podstawowa (+/-) | min. 3°C |
| Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności | 95% |
| Minimalny zakres pomiarowy wilgotności | 10% |
| Zakres pomiarowy temperatury | min. Od -20°C do +60°C |
| Zasilanie | Bateria 9V |
| Akcesoria | Torba |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 3 Urządzenie do pomiarów stężenia gazów

| Urządzenie do pomiaru stężenia gazów | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Czujnik wskazań | 4 grupy gazów – możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie |
| Czas odpowiedzi | mniej niż 30 sekund |
| Alarm | dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje |
| Akcesoria | walizka |
| Czas pracy baterii | min. 7 godzin |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Poz. 4 Okulary ochronne

| Okulary ochronne | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | Poliwęglan |
| Szybka pokryta powłoką | TAK – anti-scatch |
| Miękki nosek | TAK |
| Stopień zaciemnienia | 3 |
| Normy | EN 166, EN 169 |
| Zauszniki z technologią rozpraszania nacisku na skroniach | TAK |

Poz. 5 Latarka czołowa

| Latarka czołowa | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Moc (strumień światła) | min. 450 lm. |
| Kilka trybów pracy | TAK |
| Czas pracy w zależności od pracy | od 2h do 110h |
| Źródło światła | biała led, czerwona led |
| Zasilanie | akumulatorowe |
| Akcesoria | akumulator |

Poz. 6 Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym

| Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 3 sztuka |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Pojemność | min. 2,5l |

Poz. 7 Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej

| Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Pojemność | min. 12l max 15l |

Poz. 8 Taca ze stali nierdzewnej

| Taca ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | min. 390mm – max 420mm |
| Szerokość | min. 250mm – max 290mm |

Poz. 9 Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej

| Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wymiary | min. długości 210mm |

Poz. 10 Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej

| Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Pojemność | min. 450ml max 550ml |
| Wymiary | min. 250/145 |

Poz. 11 Szufelka płaska

| Szufelka płaska | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | aluminium |
| Pojemność | min. 450 ml max 550 ml |

Poz. 12 Wybierak do popiołów

| Wybierak do popiołów | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Długość | min. 420 mm |

Poz. 13 Sito analityczne 200mm

| Sito analityczne | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Obwód | 200mm |
| Średnica oczek | min. 1,18mm max 1,70mm |

Poz. 14 Plomby uniwersalne jednorazowe

| Plomby uniwersalne jednorazowe | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 100 sztuk |
| Materiał | plastik |
| Długość | min. 240mm – max 340mm |

Poz. 15 Rękawice ochronne kwasoodporne

| Rękawice ochronne kwasoodporne | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 30 sztuk |
| Rozmiar | M |
| Odporność na przekłucia i rozdarcia | TAK |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | Do 100°C ≥15 sekund |

Poz. 16 Rękawice nitrylowe bezpudrowe

| Rękawice nitrylowe bezpudrowe | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 300 sztuk |
| Rozmiar | M |
| Środek ochrony indywidualnej | kat. III typ B |

Poz. 17 Kurtka robocza Softshell

| Kurtka robocza Softshell | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | Softshell |
| Kolor | odcienie szarości/czarne |
| Rozmiar | L |
| Płeć | damska |
| Wodoodporność | TAK min. 8000 mm |
| Oddychalność | min 3000 g/m2/24h |
| Pozostałe wymogi | - wewnętrzna strona wykończona polarem, - ściągacze w rękawach i w pasie, - wzmocnienia na łokciach i barkach, - odpinany kaptur ze ściągaczami, - min. 3 kieszenie zapinane na suwak, - elementy odblaskowe |

Poz. 18 Spodnie robocze Softshell

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka |
| Materiał | Softshell |
| Kolor | odcienie szarości/czarne |
| Rozmiar | L |
| Płeć | damska |
| Wodoodporność | TAK min. 5000mm |
| Oddychalność | TAK |
| Pozostałe wymogi | - wewnętrzna strona wykończona polarem, - guma w pasie, - zamki zamykane na suwak, - regulowany ściągacz w nogawkach, - bez elementów odblaskowych |

Poz. 19 Kurtka robocza zimowa

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 |
| Materiał | poliester |
| Kolor | odcienie szarości/czarna |
| Rozmiar | L |
| Płeć | damska |
| Wodoodporność | TAK min. 5000mm |
| Pozostałe wymogi | - guma w mankietach oraz regulacja obwodu rękawów na rzep, - min. 4 kieszenie m.in. kieszeń piersiowa, barkowa i kieszenie boczne zapinane na suwak, - kaptur chowany w stójce, - wewnętrzna wszywka dla identyfikacji posiadacza kurtki |

Poz. 20 Półbuty robocze

| Półbuty robocze | Wymagania i parametry minimalne |
| --- | --- |
| Ilość | 1 para |
| Kolor | Odcienie szarości/czarne |
| Cholewka | Skóra typu nubuk |
| Rozmiar | 40 |
| Płeć | Damskie |
| Sezon | Całoroczne |
| Podszewa antypoślizgowa | TAK |
| Podszewa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | TAK |
| Kategoria ochronna | TAK |
| Strefy odblaskowe | S3 |
| System absorbujący wstrząsy | NIE |
| Podnosek | TAK |
| Właściwości antyelektrostatyczne | TAK |

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.

- Ocena punktowa ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.