Załącznik nr 6

,,Dostawa urządzeń i narzędzi do oceny stanu technicznego budynków oraz narzędzi do poboru próbek popiołów paleniskowych” realizowanego w ramach projektu pn. ,,Mazowsze bez smogu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 – 2027.

Poz. 1 – wilgotnościomierz – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wilgotnościomierz | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | ………………………………… /wpisać ilość/ |
| Zakres pommiarowy | od 6°C do 60°C | Spełnia/nie spełnia |
| Zakres temperatury drewna | od -10°C do + 60°C | Spełnia/nie spełnia |
| Dokładność pomiaru - w zakresie 6% - 12% - w zakresie 13% - 28,9% - w zakresie 28% - 60% | do 1° do 2° do 10° | Spełnia/nie spełnia |
| Liczba gatunków | min. 12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych | Spełnia/nie spełnia |
| Rodzaj wyświetlacza | LCD o wysokim kontraście | Spełnia/nie spełnia |
| Elektrody | standardowe śr. 3,5 x 12mm – 2 szt. + 2 szt. zapasowe | Spełnia/nie spełnia |
| Zasilanie | 1*12V (bateria 23A) | Spełnia/nie spełnia |
| Trwałość baterii | min. 5000 pomiarów | Spełnia/nie spełnia |
| Sygnał zużycia baterii | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Funkcja automatycznego wyłączania | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Akcesoria | komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod, instrukcja obsługi w PL | Spełnia/nie spełnia |
| Certyfikat wzorcowania | TAK | Spełnia/nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | ………………………………… /wpisać ilość/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 2 – termohigrometr cyfrowy – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Termohigrometr cyfrowy | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Wyświetlacz | LCD | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność pomiaru wilgotności | min. 3,5% | Spełnia / nie spełnia |
| Dokładność podstawowa (+/-) | min. 3°C | Spełnia / nie spełnia |
| Maksymalny zakres pomiarowy wilgotności | 95,00% | Spełnia / nie spełnia |
| Minimalny zakres pomiarowy wilgotności | 10,00% | Spełnia / nie spełnia |
| Zakres pomiarowy temperatury | min. od -20°C do + 60°C | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | bateria 9V | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | torba | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 3- Urządzenie do pomiaru stężenia gazów – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Urządzenie do pomiaru stężenia gazów | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, Podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Czujnik wskazań | 4 grupy gazów – możliwość wyświetlania czterech pomiarów jednocześnie | Spełnia / nie spełnia |
| Czas odpowiedzi | mniej niż 30 sekund | Spełnia / nie spełnia |
| Alarm | dioda LED, alarm dźwiękowy, wibracje | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | Walizka | Spełnia / nie spełnia |
| Czas pracy na baterii | min 7 godzin | Spełnia / nie spełnia |
| Gwarancja | 24 miesiące | …………………………………. /wpisać ilość/ |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie: ..........................................................................................................................................)

Poz. 4 Okulary ochronne – 2 sztuki

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Okulary ochronne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Poliwęglan | Spełnia / nie spełnia |
| Szybka pokryta powłoką | tak – anti-scatch | Spełnia / nie spełnia |
| Miękki nosek | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Stopień zacienienia | 3 | Spełnia / nie spełnia |
| Normy | EN 166, EN 169 | Spełnia / nie spełnia |
| Zauszniki z technologią rozpraszania nacisku na skroniach | TAK | Spełnia / nie spełnia |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 5 Latarka czołowa – 2 sztuki

Typ/nazwa/model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Latarka czołowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 2 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Moc (strumień światła) | min. 450 lm. | Spełnia / nie spełnia |
| Kilka trybów pracy | TAK | Spełnia / nie spełnia |
| Czas pracy w zależności od pracy | od 2 h do 10h | Spełnia / nie spełnia |
| Źródło światła | biała LED, czerwona LED | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilanie | akumulatorowe | Spełnia / nie spełnia |
| Akcesoria | akumulator | Spełnia / nie spełnia |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 6 – Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym – 3 sztuki

Typ/nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Pojemnik z pokrywą ze stali szlachetnej i pierścieniem zaciskowym | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 3 sztuki | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/ nie spełnia |
| Pojemność | min. 2,5l | …………………………………. /wpisać pojemność/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 7 – Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Wiadro z pokrywą ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/ nie spełnia |
| Pojemność | min 12l – max 15l | …………………………………. /wpisać pojemność/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 8 – Taca ze stali nierdzewnej – 1 sztuka

Typ/nazwa/model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Taca ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Długość | min. 390 mm – max 420 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Szerokość | min. 250 mm – max 290 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 9 – Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Szpatułka dwustronna ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Wymiary | Min. dł. 210 mm | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 10 – Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Szufelka półokrągła 18/10 ze stali nierdzewnej | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/ nie spełnia |
| Pojemność | min. 450ml – max 550ml | …………………………………. /wpisać pojemność/ |
| Wymiary | min. 250/145 | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 11 – Szufelka płaska – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Szufelka płaska | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | aluminium | Spełnia/ nie spełnia |
| Pojemność | min. 450ml – max 550ml | …………………………………. /wpisać pojemność/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 12 – wybierak do popiołów – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Wybierak do popiołów | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/ nie spełnia |
| Długość | min. 420 mm | …………………………………. /wpisać pojemność/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 13 – Sito analityczne 200mm – 1 sztuka

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Sito analityczne | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | stal nierdzewna | Spełnia/nie spełnia |
| Obwód | 200 mm | Spełnia/nie spełnia |
| Średnica oczek | min. 1,18 mm – max 1,70 mm | …………………………………. /wpisać średnicę/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 14 – plomby uniwersalne jednorazowe – 100 sztuk

Typy/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Plomby uniwersalne jednorazowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 100 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Materiał | plastik | Spełnia/nie spełnia |
| Długość | min. 240 mm – max 340 mm | …………………………………. /wpisać długość/ |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 15 – rękawice ochronne kwasoodporne – 30 sztuk

Typ/nazwa/model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Rękawice ochronne kwasoodporne | Wymagania i parametry | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 30 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Rozmiar | M | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Odporność na przekłucia i rozdarcia | TAK | Spełnia/ nie spełnia |
| Ochrona na ciepło kontaktowe | do 100°C ≥15 sekund | Spełnia/ nie spełnia |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 16 – Rękawice nitrylowe bezpudrowe – 300 sztuk

Typ/nazwa/model ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Rękawice nitrylowe bezpudrowe | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 300 sztuk | …………………………………. /wpisać ilość/ |
| Rozmiar | M | …………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Środek ochrony indywidualnej | kat. III typ B | Spełnia/nie spełnia |

Za cenę w wysokości: ……………………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

Poz. 17 - Kurtka robocza Softshell – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………………….. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Softshell | Spełnia/nie spełnia |
| Kolor | Odcień szarości / czarna | ………………………………………………. /wpisać kolor/ |
| Rozmiar | M | ………………………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | Damska | Spełnia / nie spełnia |
| Wodoodporność | Tak min. 8000 mm | Spełnia / nie spełnia |
| Oddychalność | min 3000 g/m2/24h | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | - wewnętrzna strona wykończona polarem, - ściągacze w rękawach oraz pasie, - wzmocnienia na łokciach i barkach, - odpinamy kaptur ze ściągaczami, - min. 3 kieszenie zapisane na suwak, - elementy odblaskowe | Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie: ...........................................................................................................................................)

Poz. 18 – Spodnie robocze Softshell – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Spodnie robocze Softshell | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………………….. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Softshell | Spełnia/nie spełnia |
| Kolor | Odcień szarości / czarna | ………………………………………………. /wpisać kolor/ |
| Rozmiar | M | ………………………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | Damska | Spełnia / nie spełnia |
| Wodoodporność | Tak min. 5000 mm | Spełnia / nie spełnia |
| Oddychalność | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | - wewnętrzna strona wykończona polarem, - guma w pasie, - kieszenie zasuwane na suwak, - regulowany ściągacz na nogawkach, - brak elementów odblaskowych | Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie: ...........................................................................................................................................)

Poz. 19 – kurtka robocza zimowa – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Kurtka robocza zimowa | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………………….. /wpisać ilość/ |
| Materiał | Poliester | Spełnia/nie spełnia |
| Kolor | Odcień szarości / czarna | ………………………………………………. /wpisać kolor/ |
| Rozmiar | M | ………………………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | Damska | Spełnia / nie spełnia |
| Wodoodporność | Tak min. 5000 mm | Spełnia / nie spełnia |
| Pozostałe wymogi | -guma w mankietach oraz regulacja obwodu rękawów na rzep, -min 4 kieszenie między innymi kieszeń piersiowa, barkowa i kieszenie boczne zapinane na suwak -kaptur -wewnętrzna wszywka dla identyfikacji posiadacza kurtki | Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia Spełnia / nie spełnia |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie: ...........................................................................................................................................)

Poz. 20 – Półbuty robocze – 1 sztuka

Typ/ nazwa/ model ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Półbuty robocze | Wymagania i parametry minimalne | Opis wymogów oferowanego produktu, podkreślić spełnia lub nie spełnia lub podać wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| Ilość | 1 sztuka | …………………………………………….. /wpisać ilość/ |
| Kolor | Odcień szarości / czarna | ………………………………………………. /wpisać kolor/ |
| Cholewka | Skóra typu nubuk | Spełnia / nie spełnia |
| Rozmiar | 40 | ………………………………………………. /wpisać rozmiar/ |
| Płeć | Damskie | Spełnia / nie spełnia |
| Sezon | Całoroczne | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa antypoślizgowa | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| Podeszwa odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| Podnosek | Tak z włókna szklanego | Spełnia / nie spełnia |
| Kategoria ochronna | S3 | Spełnia / nie spełnia |
| Strefy odblaskowe | Nie | Spełnia / nie spełnia |
| System absorbujący wstrząsy | Tak | Spełnia / nie spełnia |
| Właściwości antyelektrostatyczne | Tak | Spełnia / nie spełnia |

za cenę w wysokości: ......................... zł brutto (słownie: ...........................................................................................................................................)