Pacyna, 23 kwietnia 2025 r.

Znak: OND.7021.3.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna zaprasza do złożenia ofert na: wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynkach stanowiących własność Gminy Pacyna

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu instalacji elektrycznej, odgromowej oraz trzech wyłączników p.poż  w budynkach stanowiących własność Gminy Pacyna zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 w ustawy z dnia 7 lipca 1994r,. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 418).

  - Sporządzenie protokołów z kontroli pomiarów i przeglądu dla każdego obiektu oddzielnie.

  - Szczegółowy wykaz obiektów przeznaczonych do przeglądu stanowią załączniki:

- wykaz lokali użyteczności publicznej (załącznik nr 1),

- wykaz lokali mieszkalnych (załącznik nr 2),

- Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie w ustawie z dnia 7 lipca 1994r,. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2025r., poz. 418), ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024r., poz. 266 ze zm.) oraz  Polskimi Normami.

  - Protokoły z kontroli stanu technicznego i pomiarów należy sporządzić dla każdego obiektu oddzielnie w formie papierowej w 2 egzemplarzach.

  - Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadać uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Do wykonania usługi wykonawca użyje własnego sprzętu i urządzeń (urządzenia pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji).

  - Wraz z ofertą należy złożyć kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadanie stosownych  uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami szczegółowego terminu wykonania przeglądu.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia rachunków lub faktur odrębnie: za lokale mieszkalne oraz za lokale użyteczności publicznej.

- Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2025r.

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie, na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-451 Pacyna lub osobiście do pok. nr 16 (sekretariat),  do 29 kwietnia 2025r. do godz. 1530 .

  - Ofertę należy opisać: „Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej w budynkach stanowiących własność Gminy Pacyna”

- Termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2025 r. godz. 830 .

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Wiercińska, tel. 24  285 80 45, e-mail: nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy  złożyć w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami.

  - Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do wyjaśnień treści złożonej oferty lub uzupełnień dokumentów lub oświadczeń złożonej oferty.

- Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający zastrzega prawo kontaktu z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

- W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji.

- Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu ofertowym.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty zaprosi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do podpisania umowy w sprawie zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego i unieważnienia postępowania w tej sprawie bez podania przyczyny.

…………………………………………

(pieczęć, podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

- Wykaz lokali użyteczności publicznej (załącznik nr 1).

- Wykaz lokali mieszkalnych (załącznik nr 2),

- Formularz ofertowy (załącznik nr 3).

- Projekt  umowy (załącznik nr 4).

- Oświadczenie (załącznik nr 5).

- Klauzula RODO (załącznik nr 6).