OND.7021.1.2025

Pacyna, 7 kwietnia 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie zgodnym z Zarządzeniem Wójta Gminy Pacyna nr 0050.25.2021 z dnia 19.05.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Pacyna zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto

Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP: 971-066-41-97 zaprasza do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla  zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej”.

Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej.

Miejsce inwestycji: Świetlica Wiejska, działka nr ewidencyjny 13/2, obręb geodezyjny 0022 Wola Pacyńska, gmina Pacyna. Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni  zabudowy 170 m2.

  - Opis zakresu rzeczowego:

- izolacja i docieplenie stropodachu, zmiana konstrukcji dachu na dwuspadowy pokryty blachodachówką  wraz z orynnowaniem, przedłużeniem przedniej strony budynku, wykonanie podbitki PVC wraz z oświetleniem,

- dobudowanie zaplecza gospodarczego zadaszonego (4m x 4m) oraz przedłużenie zadaszenia na całej długości budynku,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- izolacja termiczna ścian zewnętrznych, położenie struktury oraz malowanie fasady (grubość styropianu 15-20 cm),

- docieplenie podłogi wraz w wylewką betonową,

- położenie płytek antypoślizgowych wewnętrznych (potwierdzone atestem),

- wymiana drzwi wejściowych – (3 sztuki), 1 sztuka drzwi techniczne,

- obróbka otworów wentylacyjnych, drzwiowych  i okiennych – parapety zewnętrzne (4 sztuki).

  - Podane wartości w opisie zakresu rzeczowego mają jedynie charakter szacunkowy.

  - Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie bądź uzyskanie następujących elementów:

- pozyskanie i zweryfikowanie wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wykonania projektu.

- decyzja o warunkach zabudowy.

- dokumentacja do zgłoszenia robót.

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- przedmiar robót.

- kosztorys inwestorski.

- uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących, wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania.

- uzyskanie wymaganych prawem opinii, opracowań, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do dokonania zgłoszenia robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb) oraz przekazania ich uwierzytelnionych kserokopii Zamawiającemu.

- dokonania zgłoszenia robót budowlanych we właściwej jednostce organizacyjnej bądź uzyskania pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb).

- uzyskanie decyzji pozwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych  (jeśli konieczne).

  - Dokumentacja do zgłoszenia robót  (bądź  projekt budowlany w zależności od potrzeb) - 3 egz.

- Przedmiary robót - 3 egz.

- Kosztorys inwestorski - 3 egz.

- Projekt techniczny - 3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych   - 2 egz.

- Wersja elektroniczna (PDF + wersja edytowalna) na płycie CD całego zakresu prac   - 1 egz.

  - Wykonana dokumentacja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością

  - Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.

  - Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z opracowaniem dokumentacji oraz konsultowania z przedstawicielem Zamawiającego proponowanych rozwiązań projektowych i uzyskania dla nich akceptacji.

  - Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne wady w projekcie i dokumentacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia  warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca dokonując wyceny wykonania dokumentacji projektowej uwzględnia wszystkie ewentualne koszty opinii, uzgodnień, rysunków, map oraz innych niezbędnych do wykonania opracowań.

  - Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej  aktualizacji kosztorysu w okresie 12 miesięcy od dnia  zakończenia realizacji zamówienia.

  - Uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej zgłaszanych przez Zamawiającego oraz ich wprowadzenie w zatwierdzonej dokumentacji.

  - Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie udzielać odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert bez podania przyczyny.

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi

- Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenie 7, 09-541 Pacyna lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (sekretariat)  do dnia 15 kwietnia 2025r. do godz. 15 30 Oferta powinna być zgodna z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego i opatrzona napisem: „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pacyńskiej”

- Termin otwarcia ofert: do dnia 16 kwietnia 2025r. do godz. 800

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Termin realizacji zamówienia:

  - do 30 czerwca 2025r. – wykonanie projektu, kosztorysu i przedmiaru robót.

  - do 31 lipca 2025 r. – uzyskanie wszelkich  pozwoleń i uzgodnień.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania dokumentacji wraz z fakturą vat.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Małgorzata Wiercińska tel. 24 2858045, nieruchomosci@pacyna.mazowsze.pl

Marlena Kraśkiewicz tel. 24 2858054, ksiegowa_3@pacyna.mazowsze.pl

Wójt Gminy Pacyna
(-) Tomasz Klimczak

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

- Wzór umowy (załącznik nr 2).

- Oświadczenie (załącznik nr 3).

- Klauzula RODO(załącznik nr 4).