Pacyna, 11 marca  2024 r

Znak: ZPPG.2723.2.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1300 000,00 zł. netto

Zamawiający: Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541

zaprasza do złożenia oferty na:

„Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków”.

Przedmiot zamówienia:

- „Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- Skucie płytek z podłogi o powierzchni 80 m2,

- Zamurowanie otworu drzwiowego i okiennego,

- Wykucie otworu na drzwi o wym.125x2,10

- Montaż drzwi PCV o wym . 120x200

- Wymiana słupa podciągu na podciągi metalowe kwasoodporne,

- Zlikwidowanie wentylacji i zamurowanie otworu po wentylatorze,

- Licowanie ścian płytami karton-gips o pow. 100m 2,

- Sufit podwieszany karton gips o pow. 80m2,

- Zabudowa podciągu górnego płytami karton gips  o pow. 7,60 mb.,

- Wyrównanie posadzki wylewką samopoziomująca o pow. 80 m2,

- Ułożenie płytek antypoślizgowych o wym. 60x60  cm( kolor w uzgodnieniu z zamawiającym),  przeznaczonych do budynków użyteczności publicznej i klasie ścieralności nie mniejszej niż K IV lub V  na pow. 80 m 2    wymagane atesty),

- Dwukrotne malowanie ścian farba lateksową, z jednokrotnym zagruntowaniem , ( kolor w uzgodnieniu z zamawiającym)

- Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz montaż opraw oświetleniowych LED,

- Skucie i wymiana  parapetów na konglomerat- 2 szt. o wym. 150x30.

- Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.

- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu 
i estetyki oraz z należytą starannością.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.

- Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich Norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.

- Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

- Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2024r.

- Okres gwarancji: 60 miesięcy.

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi.

- Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy w Pacynie, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, lub na adres e-mail: zamowinia.promocja@pacyna.mazowsze.pl - do dnia 18 marca  2024 r.  do godz. 14.00 . Oferta powinna być opatrzona napisem: „Remont Sali w części świetlicowej OSP Pacyna, na potrzeby mieszkańców sołectwa Pacyna, Sejkowice, Słomków”.

- Termin otwarcia ofert: 18 marzec 2024r., godz. 14.15

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Anna Marcinkowska, tel. 24 2858080, email: zamowienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

- W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

- Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zamiany lub odwołania zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130 000,00 zł netto Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołania.

Wójt Gminy Pacyna

(-) Krzysztof Woźniak

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt  umowy.

3. Oświadczenie.