OND.7021.7.2025					                   Pacyna, 1 grudnia 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWO CENOWE

Zamawiający:

Gmina Pacyna, 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, NIP: 9710664197

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż posiadanej ładowarki samochodowej”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi montażu (bez dostawy) ładowarki do samochodu elektrycznego w obiekcie (budynku gospodarczym, garażu) zlokalizowanym w Pacynie, przy ulicy Wyzwolenia 7.

- Zakres prac:

1) Sprawdzenie istniejącej instalacji elektrycznej i możliwości jej obciążenia,

2) Montaż trójfazowego zasilania do ładowarki samochodowej w garażu i niezbędnych zabezpieczeń, przewodów, zgodnie z dokumentacją producenta,

3) Montaż zasilania do gniazda siłowego na zewnątrz budynku gospodarczego, demontaż starego obwodu,

4) Wymiana starej rozdzielni z zabezpieczeniami przed licznikowymi na nową,

5) Wykonanie uziomu do instalacji,

6) Demontaż starej rozdzielni w budynku gospodarczym,

7) Montaż nowej rozdzielni z zabezpieczeniami przeciwprzeciążeniowymi

i przeciwprzepięciowymi,

8) Montaż nowego sprzętu załączającego w rozdzielni,

9) Podłączenie instalacji w rozdzielni,

10) Pomiary wykonanej instalacji,

11) Montaż ładowarki dostarczonej przez Zamawiającego,

12) Wykonanie pomiarów kontrolnych po instalacji nowych obwodów zasilających i ładowarki, sporządzenie protokołu pomiarów,

11) Próby rozruchowe, uruchomienie urządzenia i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

3. Wizja lokalna:

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji

lokalnej miejsca instalacji w celu:

1) zapoznania się z istniejącą infrastrukturą elektryczną i techniczną,

2) oceny warunków technicznych montażu,

3) ustalenia czynników mogących mieć wpływ na wysokość oferty i zakres prac.

Brak wizji lokalnej skutkować będzie nieuwzględnieniem oferty. Termin wizji należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

4. Wymagania dla Wykonawcy:

1)  Posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)  Posiada uprawnienia SEP grupy 1 (E i D), bez ograniczenia wysokości napięcia kV.

Na potwierdzenie posiadanych uprawnień Wykonawca składa oświadczenie (pkt 1) i potwierdzenie uprawnień.

5. Termin realizacji usługi:

Od wydania zlecenia (lub umowy) do dnia 31 grudnia 2025 r.

6. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1) nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe, cenę netto i brutto (z VAT) z terminem realizacji (załącznik nr 1),

2) uprawnienia SEP,

3) opis doświadczenia,

4) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (załącznik nr 2),

7. Kryteria oceny ofert:

Cena – 90%, doświadczenie i kwalifikacje – 10%.

8. Okres gwarancji:

Minimum 24 miesiące

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16  (Sekretariat) w terminie do dnia 8 grudnia 2025 r. (poniedziałek), do godziny 9:00 (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@pacyna.mazowsze.pl (w tytule wiadomości należy zawrzeć numer postępowania: OND.7021.7.2025 wraz z dopiskiem „oferta”). WAŻNE ! Plik należy zaszyfrować (np. w programie 7-zip) uniemożliwiając Zamawiającemu otwarcie go przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.  Po terminie składania ofert, a przed terminem ich otwarcia na ww. adres e-mail należy bez wezwania przez Zamawiającego przesłać hasło do pliku.  Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższego zostanie odrzucona.

10. Termin otwarcia ofert:

8 grudnia 2025 r. (poniedziałek), godz. 10:00.

11. Inne warunki zapytania:

1) W ofercie Wykonawca powinien wyliczyć wszystkie materiały niezbędne do prawidłowej modernizacji instalacji elektrycznej i montażu ładowarki samochodowej oraz wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty,

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania (Zamawiający nie zwraca Wykonawcy (oferentowi) żadnych kosztów z tym związanych),

3) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim,

4) Całość oferty powinna być złożona (przesłana) w formie uniemożliwiającej jej

przypadkowe zdekompletowanie,

5) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla jego formy organizacyjnej,

6) W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu,

musi ona być poświadczona za zgodność oryginałem (we własnym zakresie),

7) Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowo cenowego,

8) Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

9) Zamawiający może wezwać Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień dokumentów, oświadczeń, itp.,

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i/lub  wycofania zapytania ofertowo cenowego bez podania przyczyny(n),

11) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego,

12) Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze oferty,

13) W przypadku, gdy oferta Wykonawcy przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji lub anulować (odwołać) przedmiotowe zapytanie ofertowo cenowe.

12. Pracownicy upoważnieni do kontaktu z Wykonawcami:

Małgorzata Wiercińska i Waldemar Rachubiński, tel. 24 285 80 54.

Sekretarz Gminy

Waldemar Rachubiński

Załączniki:

    - Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

    - Protokół wizji lokalnej (załącznik nr 2)

    - Oświadczenie RODO (załącznik nr 3)