Pacyna, 06 września 2023 r.

Znak: OND.7021.3.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 20 000,00 złotych netto lecz nie przekraczającej kwoty 50 000,00 złotych netto

Zamawiający: Gmina Pacyna - zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont lokali  komunalnych Gminy Pacyna”.

- Przedmiot zamówienia:

  - Remont budynku komunalnego w Remkach 4 a, gm. Pacyna polegający na: wymianie okien, drzwi wejściowych oraz naprawa dachu.

Zakres robót obejmuje:

- wymiana 6 szt. okien na dwuszybowe białe o wymiarach:

- okno jednoskrzydłowe - wys. 90 cm. x szer. 47 cm.

- okno jednoskrzydłowe - wys. 145 cm.  x szer. 85 cm.

- okno jednoskrzydłowe - wys. 145 cm.  x szer. 88 cm.

- okno jednoskrzydłowe - wys. 145 cm.  x szer. 88 cm.

- okno dwuskrzydłowe – wys. 145 cm.  x szer. 175 cm

- okno dwuskrzydłowe – wys. 115 cm.  x szer. 145 cm.

- wymiana  1 szt. drzwi wejściowych zewnętrznych wraz ościeżnicą  o wymiarach: wys. 205cm x szer. 95 cm. ,

- wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych wraz ościeżnicą do pomieszczenia gospodarczego (kotłownia) o wymiarach: wys. 190 cm. x szer. 85 cm.,

- naprawienie płyty stropodachu, położenie nowego pokrycia dachowego o powierzchni ok. 48 m2 (papa termozgrzewalna),

- wybudowanie komina,

- wykonanie orynnowania

- wykonanie instalacji odgromowej

- docieplenie ściany wewnętrznej wełną mineralną i położenie płyty karton- gips na stelażu o powierzchni ok. 10 m2.

  - Wymiana okna w budynku komunalnym w Luszynie 10/2, gm. Pacyna.

Zakres robót obejmuje:

- wymiana 1 szt. okna w lokalu mieszkalnym (okno dwuszybowe białe) o wymiarach: wys. 155 cm x180 cm.

1.3 Docieplenie przegrody wewnętrznej w lokalu Remki 5, gm. Pacyna (ściana wewnętrzna o pow. ok. 14 m 2 )

1.4 Wymiary  podane w zapytaniu ofertowym mają charakter  poglądowy. Zaleca się aby oferent dokonał oględzin przedmiotu zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć uproszczony kosztorys ofertowy.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają ich posiadanie.

- Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wyglądu i estetyki oraz z należytą starannością.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy zakresu robót, wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia i uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.

- Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Jakość użytych materiałów musi odpowiadać jakości standardowej, zgodnej z wymogami technicznymi Polskich Norm. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z dokumentami potwierdzającymi zakup materiałów przez Wykonawcę.

- Termin płatności: 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

- Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od podpisania umowy.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena usługi.

- Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym na adres: Urząd Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-451 Pacyna  - do dnia 21  września 2023r. do godz. 1530 . Oferta powinna być opatrzona napisem: „Remont budynków  komunalnych Gminy Pacyna”.

- Termin otwarcia ofert: 22 września 2023r. godz. 800 .

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Anna Marcinkowska, inspektor w Urzędzie Gminy w Pacynie, tel 24 2858080,

email: zamowienia.promocja@pacyna.mazowsze.pl

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcą w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

- W przypadku, gdy oferta przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

- Wykonawca przygotowuje ofertę i dokonuje wizji lokalnej na własny koszt i ryzyko.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

……………………………………………………………………………

( pieczęć, podpis )

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt  umowy.

3. Oświadczenie.